|  | ......................... pcs. .............................. € .............................. € GEZE Rain-Wind Control For the automatic actuation of ventilation operation, comprising a weather station with rain and wind sensor, control unit, temperature sensor (heated electrically). Use in connection with RWA emergency power control units E 260 N or E drives 230 V AC. (1 pcs.) |
| --- | --- |
|  | ......................... pcs. .............................. € .............................. € Rain/wind display module |